АДМИНИСТРАЦИЯ ДОВОЛЕНСКОГО РАЙОНА

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.09.2021   №   484-па

Об утверждении Порядка осуществления администрацией Доволенского района Новосибирской области мониторинга показателей технико-экономического состояния систем водоснабжения на территории Доволенского района, в том числе показателей физического износа и энергетической эффективности объектов централизованного холодного водоснабжения, объектов нецентрализованных систем холодного и горячего водоснабжения, содержащихся в отчетности по формам федерального статистического наблюдения № 1-водопровод.

В целях реализации Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» администрация Доволенского района Новосибирской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок осуществления администрацией Доволенского района Новосибирской области мониторинга показателей технико-экономического состояния систем водоснабжения на территории Доволенского района, в том числе показателей физического износа и энергетической эффективности объектов централизованного холодного водоснабжения, объектов нецентрализованных систем холодного и горячего водоснабжения, содержащихся в отчетности по формам федерального статистического наблюдения № 1-водопровод.

2. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании «Вестник Доволенского района» и разместить на официальном сайте администрации Доволенского района Новосибирской области в информационно-коммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя главы Доволенского района Новосибирской области Бондаря Г.Н.

Глава Доволенского района                                                       Г.Н. Калюжный

Новосибирской области

УТВЕРЖДЕН

Постановлением администрации

Доволенского района Новосибирской области

от   20.09.2021 № 484-па

ПОРЯДОК

осуществления администрацией Доволенского района Новосибирской области мониторинга показателей технико-экономического состояния систем водоснабжения на территории Доволенского района, в том числе показателей физического износа и энергетической эффективности объектов централизованного холодного водоснабжения, объектов нецентрализованных систем холодного и горячего водоснабжения, содержащихся в отчетности по формам федерального статистического наблюдения № 1-водопровод.

- 1. Общие положения

1.1. Порядок осуществления администрацией Доволенского района Новосибирской области мониторинга показателей технико-экономического состояния систем водоснабжения на территории Доволенского района Новосибирской области, в том числе показателей физического износа и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения, объектов нецентрализованных систем холодного водоснабжения содержащихся в отчетности по формам федерального статистического наблюдения                                        № 1-водопровод (далее - Порядок) определяет механизм, сроки и последовательность действий администрации Доволенского района Новосибирской области (далее - администрация) для работ по осуществлению мониторинга показателей технико-экономического состояния систем водоснабжения, в том числе показателей физического износа и энергетической эффективности объектов централизованных систем  холодного водоснабжения и  объектов нецентрализованных систем холодного водоснабжения (далее - мониторинг).

1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Приказом Минстроя России от 05.08.2014 № 437/пр «Об утверждении Требований к проведению технического обследования централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе определение показателей технико-экономического состояния систем водоснабжения и водоотведения, включая показатели физического износа и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, объектов нецентрализованных систем холодного и горячего водоснабжения, и порядка осуществления мониторинга таких показателей», Приказом Минстроя России от 10 апреля 2020 года №199/пр «О внесении изменений в приказы министерства  строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 05 августа 2014 г. №437/пр и от 21 августа 2015 г. №606/пр по вопросам совершенствования порядка проведения технического обследования отдельных объектов коммунальной инфраструктуры» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Новосибирской области.

1.3. Термины и понятия, применяемые в настоящем Порядке, применяются в значениях, которые закреплены Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

- 2. Порядок осуществления мониторинга

2.1. Основной задачей мониторинга является обобщение показателей технико-экономического состояния объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения и нецентрализованных систем холодного и горячего водоснабжения, в том числе показателей физического износа и энергетической эффективности объектов централизованных систем  холодного водоснабжения и (или) водоотведения, объектов нецентрализованных систем холодного водоснабжения Доволенского  района.

2.2. В целях организации мониторинга  администрация Доволенского района Новосибирской области направляет в министерство жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области показатели технико-экономического состояния систем водоснабжения и водоотведения, в том числе показатели физического износа и энергетической эффективности объектов централизованных систем  холодного водоснабжения и (или) водоотведения, объектов нецентрализованных систем холодного водоснабжения, содержащихся в отчетности по формам федерального статистического наблюдения № 1-водопровод,

2.3. В срок до 22 января года, следующего за отчетным, администрация Доволенского района формирует сводный отчет по форме №1-водопровод утвержденной приказом Росстата от 15.07.2020 №383 на основании данных, представляемых муниципальными предприятиями Доволенского района Новосибирской области в министерство в соответствии с пунктом 2.2. настоящего Порядка.

2.4. Сформированный отчет является основанием для определения достижения значений целевых индикаторов, установленных в Приложении 1 к государственной программе Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области», утвержденной Постановлением Правительства Новосибирской области от 16.02.2015 № 66-п, при этом:

1) значения целевого индикатора «Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене» (Dвс) в %, определяется по формуле:

Dвс = Lэвс/(Lзвс/100), где

Lэвс – одиночное протяжение уличной водопроводной сети, находящейся в эксплуатации, км;

Lзвс - одиночное протяжение уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, км.

2.5. Контроль за исполнением Порядка осуществляет первый заместитель главы Доволенского района Новосибирской области в соответствии с утвержденным распределением полномочий.